## Intro
INTRODUCCIÓN
Esta Ficha Minergie sirve de complemento para la verificación y justificación de ciertos requerimientos de la certificación Minergie, a través de cálculos simples. -Cada pestaña corresponde a un requerimiento específico y contiene la metodología de cálculo para la verificación. -Algunas celdas en color blanco contienen celdas con listas desplegables de alternativas para facilitar los cálculos. -Las celdas en color gris claro, deben ser llenadas con información de parte del Experto/a Minergie

## A1
A1 | Datos del proyecto
|  | m2 | Tipo de acción
| Superficie acondicionada |  | llenar | Superficie acondicionada: Superficie delimitada por el perímetro de aislamiento, compuesta por recintos normalmente utilizados por los usuarios y que considera sistemas de calefacción o refrigeración, y/o que de forma pasiva se mantenga la temperatura dentro del rango de confort térmico.

## A2
A2 | Aislamiento térmico de la envolvente
| Componente | Valor U (W/m2°k) | Tipo de acción
| Muro 1 |  | llenar
| Muro 2 |  | llenar
| Muro 3 |  | llenar
| Muro 4 |  | llenar
| Muro 5 |  | llenar
| Techumbre 1 |  | llenar
| Techumbre 2 |  | llenar
| Techumbre 3 |  | llenar
| Piso 1 |  | llenar
| Piso 2 |  | llenar
| Piso 3 |  | llenar
| Ventana 1 |  | llenar
| Ventana 2 |  | llenar
| Ventana 3 |  | llenar
| Puerta 1 |  | llenar
| Puerta 2 |  | llenar

## A3
A3 | Reducción de puentes térmicos y hermeticidad |  |  | Zonas: C, D, E, F, G, H
Alternativa 1 Mejora de valor U en todas las componentes
| Componente | Valor U (W/m2°k) | Factor de reducción | Valor U resultante (W/m2°k)
| Muro 1 | 0 | 0.1 | 0
| Muro 2 | 0 | 0.1 | 0
| Muro 3 | 0 | 0.1 | 0
| Muro 4 | 0 | 0.1 | 0
| Muro 5 | 0 | 0.1 | 0
| Techumbre 1 | 0 | 0.1 | 0
| Techumbre 2 | 0 | 0.1 | 0
| Techumbre 3 | 0 | 0.1 | 0
| Piso 1 | 0 | 0.1 | 0
| Piso 2 | 0 | 0.1 | 0
| Piso 3 | 0 | 0.1 | 0
| Ventana 1 | 0 | 0.1 | 0
| Ventana 2 | 0 | 0.1 | 0
| Ventana 3 | 0 | 0.1 | 0
| Puerta 1 | 0 | 0.1 | 0
| Puerta 2 | 0 | 0.1 | 0
Alternativa 2 Cálculo de valor U para compensar
| Puente térmico lineal (Psi) |  | W/mK | Declarar Psi según ejemplos de la Guía de Aplicación Minergie
| Largo del puente térmico |  | mts.
| Flujo de calor | 0 | W/K
| Superficie de la componente a remediar |  | m2 | Se refiere a la superficie de alguna componente (techumbre, muro, piso ventilado) que pueda mejorar su valor U en la edificación.
| Valor U requerimiento A2 para el tipo de componente |  | W/m2K
| Valor U mínimo de la componente de compensación | #DIV/0! | W/m2K

## A4
A4 | Aprovechamiento de la radiación solar
*La superficie incluye muros, piso y techumbre
| Habitación | Superficie total* m2 | Superficie con min. 5cm de materiales pesados | Tipo de material pesado | Tipo de material pesado (justificado) | Requisito Minergie m2
| Dormitorio 1 |  |  |  |  | 0
| Dormitorio 2 |  |  |  |  | 0 | Es posible ingresar un tipo de material pesado que no se encuentre en la lista desplegable. La justificación que demuestre la clasificación del material debe ingresarse en la casilla de ingreso de documentos del requerimiento A4
| Dormitorio 3 |  |  |  |  | 0
| Cocina |  |  |  |  | 0
| Estar |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
Capacidad calorífica
| Material | Pi (kg/m3) | Ci (J/kg*K) | Di (m) | PixCixDi | Capacidad calorífica del elemento constructivo (kJ/m2*K)
Elemento 1 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | CLASIFICACIÓN: Liviano: Capacidad calorifica < 70 (kJ/m2*K) Mediano: Capacidad calorifica 70-200 (kJ/m2*K) Pesado: Capacidad calorífica > 200 (kJ/m2*K)
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A
Elemento 2 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | x: Capacidad calorífica del elemento constructivo
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | Pi: Densidad del material de la cara interna del elemento constructivo
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | Ci: Calor específico del material de la cara interna del eleento contructivo (J/Kg*K)
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | Di: Espesor de la cara interna del elemento constructivo (m)
Elemento 3 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Fuente Pi y Ci : Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas de Chile. Tomo II Energía https://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/3473
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | Liviano
|  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | Mediano
Pesado

## A6
A6 | Ventilación natural | Zonas: A, B, C Y D.
| Habitación | Superficie total* m2 | Superficie de ventana | Superficie de ventana operable | Tipo de ventana predominante | Requisito Minergie
| Dormitorio 1 |  |  |  |  | 0
| Dormitorio 2 |  |  |  |  | 0
| Dormitorio 3 |  |  |  |  | 0
| Cocina |  |  |  |  | 0
| Estar |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0

## E1
E1 | Materiales sostenibles y reducción de la huella de carbono
Superficie construida (OGUC) m2
|  | Período de evaluación ACV Minergie (años) | 60
| Alternativa 1 | Carbono CEV | Consumo por m2 (kWh/m2 anual) | Emisiones de CO2e CEV (kgCO2/m2 anual) |  |  | 1. - Para verificar el carbono operacional de su proyecto, Usted puede indicar directamente el valor que entrega el Informe CEV o puede calcular con los factores de emisión para energía final indicados por Minergie
Arquitectura + Equipos + tipo de energía
| Alternativa 2 | Carbono Operacional | Consumo por m2 (kWh/m2 anual) | Tipo de energía | Factor de emisión (kgCO2e/kWh) | Emisiones de CO2e (kgCO2e/m2 anual)
|  | ACS |  |  | #N/A | 0
|  | Iluminación |  |  | #N/A | 0
|  | Calefacción |  |  | #N/A | 0
|  | ERNC (aporte energía uso final) |  |  | #N/A | 0
|  | CARBONO OPERACIONAL/M2 ANUAL |  |  |  | 0
|  | Carbono Incorporado (A1-A3) | Elemento | Material | Unidad de medida | GWP (KgCO2e)* | GWP justificado (KgCO2e) | Cantidad (respetando unidad de medida) | Total KgCO2e | Total KgCO2e justificado | Comentario
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 2.- Indique los elementos y materiales más incidentes (en volúmen) en cada una de las siguientes componentes de subestructura y superestructura del proyecto: Subestructura: -fundaciones Superestructura: -marcos (pilares / vigas / muros interiores estructurales) -muros envolvente -losas -techumbres -ventanas / puertas exteriores -aislación térmica -escaleras / rampas Como mínimo se tienen que ingresar los volúmenes de los siguientes materiales: acero, concreto, ladrillo, vidrio, CLT. 3.- Puede utilizarse un GWP diferente siempre y cuando se justifique con la correspondiente Declaración Ambiental de Producto (DAP) o EPD por sus siglas en inglés. Esta declaración debe adjuntarse en la plataforma en los documentos del requerimiento E1. En caso de utilizar algunos valores justificados, copie los valores de referencia (columna G) en la columna H para su contabilización.
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | * La biblioteca de GWP se ha obtenido de la base de datos de la calculadora de huella de carbono Rukaru, la cual recopila datos de bases de datos reconocidas y validadas internacionalmente, además de DAP locales.
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | CARBONO INCORPORADO (A1-A3) / M2 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | CARBONO INCORPORADO (A1-A3) / M2 ANUAL | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Emisiones de CO2 | % incidencia carbono
|  | Carbono Operacional | #DIV/0!
|  | Carbono Incorporado | #DIV/0!
|  | Carbono Total | #DIV/0!
|  | Emisiones de CO2 | KgCO2e/m2 anual
Carbono Operacional
Carbono Incorporado
|  | Carbono Total | 0
Para obtener los datos graficados, ingrese los resultados obtenidos de carbono operacional (alternativa 1 o 2) y carbono incoporado (calculados con datos referenciales Minergie o datos justificados)

## E1.a
E1.a | Madera como material estructural principal
| Componente | Superficie total (m2) | Superficie en madera (m2) | Porcentaje en madera
| Paredes exteriores | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Techos | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Losas | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Muros interiores portantes | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Escaleras | 0 | 0 | #DIV/0! | Las escaleras se pueden indicar en volumen de material
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Total proyecto (solo superficies) | 0 | 0 | #DIV/0!
| Total proyecto |  |  | #DIV/0!
| Requerimiento Minergie |  |  | 75%

## E1.b
E1.b | Madera como material principal no estructural
| Componente | Unidad | Total componente | Componente en madera | Porcentaje en madera
| Estructura de tabiques interiores | m2 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | m2 |  |  | #DIV/0!
|  | m2 |  |  | #DIV/0!
|  | m2 |  |  | #DIV/0!
|  | m2 |  |  | #DIV/0!
| Mobiliario fijo | número | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
| Puertas interiores | número | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
|  | un |  |  | #DIV/0!
| Total proyecto |  |  |  | #DIV/0!
| Requerimiento Minergie |  |  |  | 75%

## E2.b
E2.b | Elementos constructivos expuestos a la lluvia sin metales pesados
| Componente | Superficie total (m2) | Superficie con metales pesados no protegidos (m2) | Requerimiento Minergie superficie (m2) | Porcentaje con metales pesados | Requerimiento Minergie % | Requerimiento E2.b cumplido
| Techos | 0 | 0 | ≤50 | #DIV/0! | <10% | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Muros exteriores y bordes de ventanas | 0 | 0 | ≤300 | #DIV/0! | <25% | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## T1
T1 | Producción de energía sin combustibles fósiles
| Uso | Tipo | Los valores de Calefacción, ACS y Refrigeración se declaran en la plataforma online. Se pueden obtener valores de eficiencia de referencia de diferentes tecnologías en el punto T1 de la Guía de Aplicación.
Cocina 1
Cocina 2
Cocina 3
Cocina 4

## T2
T2 | Autoproducción de energía
| Superficie de cubierta |  | llenar
| Superficie destinada a paneles |  | llenar
| Potencia mínima requerida | 0 | kWp
| Potencia instalada |  | kWp
Cumplimiento de efificios en altura
| T2 (Obligatorio) | #DIV/0! | 50%
| T2.a (electivo) | #DIV/0! | 67%
| Potencia instalada por la compensación de cocina a gas |  | kWp
| Consumo promedio cocina a gas | 306 | kWh/año
Puede ingresar otro consumo de cocina (KWh/año) justificando con la ficha o especificación del proveedor del producto destacando el consumo e ingresando esta información en la pestaña de ingreso de documentos del requerimiento T2 de la plataforma Minergie.
| Habitación | Consumo referencial | Consumo justificado
| Consumo promedio cocina (kWh/año) | 306
| Potencial eléctrico fotovoltaico |  | kWh/KWp | Para identificar el potencial eléctrico fotovoltáico, puede dirigirse al siguiente enlace y elegir la alternativa de potencial eléctrico en función del mapa de zonificación:
| Potencia del sistema fotovoltaico por vivienda para cocina | #DIV/0! | kWp | Potencial eléctrico fotovoltaico
| Potencia del sistema fotovoltaico por vivienda para cocina (consumo justificado) | #DIV/0! | kWp

## Datos (hidden)
A1 |  |  |  | A4 |  |  |  | A6
Tipo de uso | edificación única |  |  | Materiales pesados |  |  |  | Tipos de abertura de ventanas
| edificación única en altura |  |  |  | hormigón
| condominio |  |  |  | piedra |  |  |  | Proyectante
[5 empty] | adobe |  |  |  | Abatible
Ubicación | Región de Arica y Parinacota. | Zona climática | A |  | cerámica |  |  |  | Oscilo batiente
| Región de Tarapacá. |  | B | [5 empty] | Corredera
| Región de Antofagasta. |  | C | Material | densidad | calor especifico | conductividad
| Región de Atacama. |  | D | Adobe | 1100 | 1100 | 0.9
| Región de Coquimbo. |  | E | Aluminio | 2700 | 898 | 210
| Región de Valparaíso. |  | F | Enlucido yeso | 800 | 837 | 0.35
| Región Metropolitana de Santiago. |  | G | Enlucido yeso | 1200 | 837 | 0.56
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. |  | H | Fibrocemento | 1000 | 837 | 0.23
| Región del Maule. |  | I | HA normal | 2400 | 840 | 1.63
| Región del Ñuble. |  |  | HA con aridos ligeros | 1000 | 840 | 0.33
| Región del Biobío. |  |  | Hormigón celular con áridos siliceos | 1000 | 1094 | 0.67
| Región de La Araucanía. |  |  | Hormigón con cenizas | 1000 | 1055 | 0.41
| Región de Los Ríos. |  |  | Hormigón con escorias de altos hornos | 800 | 1061 | 0.22
| Región de Los Lagos. |  |  | Ladrillo macizo hecho a máquina | 1400 | 750 | 0.6
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. |  |  | Lana mineral colchoneta libre | 70 | 840 | 0.038
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena. |  |  | Madera alamo | 380 | 1759 | 0.091
|  |  |  | Madera alerce | 560 | 1759 | 0.134
|  |  |  | Madera coigüe | 670 | 1759 | 0.175
|  |  |  | Madera pino insigne | 410 | 2805 | 0.104
|  |  |  | Madera raulí | 580 | 1759 | 0.121
|  |  |  | Tableros aglomerados de particulas de madera | 400 | 1420 | 0.095
|  |  |  | Plancha de corcho | 100 | 2210 | 0.04
|  |  |  | CLT | 470 | 1600 | 0.11
E1
Fuente de energía | Factor de emisión KgCO2/KWh
Electricidad | 0.3368
Gas (GLP) | 0.201
Pellet | 0.0377
ERNC (electricidad) | -0.3368
Grupos de elementos | Elemento | Material | Unidad de medida | kgCO2e
Subestructura (Fundaciones, cimientos, sobrecimientos, aislación barrera de humedad. Todo lo referido a materiales bajo el nivel de terreno) | Cimientos | Poliestireno expandido | m2 | 3.77
Superestructura (Marcos, losas de entrepiso, techumbre, escaleras, rampas, muros exteriores, ventanas y puertas exteriores) | Sobrecimientos | EIFS muros | m2 | 15.1
| Aislamiento | Lana de vidrio 160mm | m2 | 5.9
| Barrera de Humedad | Lana de vidrio 50mm | m2 | 1.9
| Pilares / vigas | Relleno | m3 | 10
| Losas / piso | Estructura metalcón | m2 | 4.28
| Techumbre | Plancha volcanita 15mm | m2 | 3.8
| Muros envolvente | Plancha volcanita 10mm | m2 | 2.5
| Escaleras / rampas | Ventanas PVC | m2 | 63.7
| Ventanas /puertas | Puertas madera | un | -49.6
|  | Impermeabilizante (membrana PVC) | m2 | 5.13
|  | Pino radiata | m3 | -900
|  | Plancha aluminio | m2 | 27.03
|  | Plancha de madera terciada | m3 | -3.18
|  | Plancha de fibrocemento | m2 | 9.78
|  | Plancha de OSB | m3 | -826
|  | Placa MDF (fibra de madera) | m2 | -7.66
|  | Poliuretano expandido | m2 | 3.77
|  | Poliuretano proyectado | m2 | 16.6
|  | Ladrillo | ton | 213
|  | Barras de refuerzo acero | ton | 767
|  | Perfiles de acero laminado | ton | 820
|  | Hormigón celular | m3 | 196
|  | Concreto Ready Mix Mpa 35 | m3 | 458
|  | Hormigón G25 | m3 | 294
T1
Tipo | Eficiencia
Calefactor individual de leña | 1
Calefacción individual de pellet | 1
Caldera central de leña | 0.5
Caldera central de Pellet | 0.8
Bomba de calor aire-agua | 2.8
Bomba de calor agua-agua | 3.1
Bomba de calor terreno-agua | 5
Cocina a leña
Cocina a gas
Cocina eléctrica
T2 Mapa radiación solar | KWh/KWp * año
2410
2264
2118
1972
1826
1680
1534
1387
1241
1095
949

## Datos 2 (hidden)
GLP
| GLP | conama___gui__a_para_la_estimacio__n_de_emisiones___retc__.pdf (thermal.cl)
[9 empty] | 2.82 | KgCO2eq/Kg | Chile
[9 empty] | 0.25 | kg CO2e / kWh
[9 empty] | 3.19 | kg CO2e / kg | OneClick
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
ELECTRICIDAD
Factores de Emisión – Energía Abierta ¦ Comisión Nacional de Energía (energiaabierta.cl)
Última fecha disponible: Marzo 2022
|  | 0.3368 | KgCO2eq/ KWh |  | 336.8 | KgCO2eq/MWh | 1000 | KWh
|  |  |  | Chile | 0.3368 | KgCO2eq/KWh
[9 empty] | KWh | Kg
|  |  |  | OneClick | 0.62 | kg CO2e / kWh |  |  | 14.1 | 1
[9 empty] | 3229 | 229.0071
PELLET
|  | Mundo |  |  | 0.0377 | kg CO2e / kWh
|  |  | Contenido carbono biogénico |  | 0.36 | kg CO2e / kWh
|  | Francia |  |  | 0.027 | kg CO2e / kWh
|  |  | Contenido carbono biogénico |  | 0.36 | kg CO2e / kWh